	 [image: image1.jpg]



	Лабораторные весы OHAUS

	[image: image2] 
[image: image3.jpg]



Серия    Discovery
	Указанные в таблице модели весов предназначены для решения широкого круга задач взвешивания. Они выполнены на уровне самых современных мировых требований весостроения. В качестве чувствительного элемента используется электромагнитная или тензометрическая весовая система. В программное обеспечение весов включено несколько прикладных программ (переключение единиц измерения, подсчет, взвешивание в %, суммирование навесок и др.), некоторые модели имеют возможность универсального питания, оснащены интерфейсом для подключения к ПК, принтеру, или выносному дисплею, дублирующему показания веса для клиента.

	
	Модель
	НПВ, г
	Цена деления
	Класс точности
	Калибровочная гиря
	Размер чаши, мм
	Цена, EUR

	
	DV114C
	110
	0,1 мг
	I
	Самокалибровка
	(90
	2150

	
	DV214C
	210
	0,1 мг
	I
	Самокалибровка
	(90
	2350

	
	DV314C
	310
	0,1 мг
	I
	Самокалибровка
	(90
	2700

	
	DV215CD
	81/
210
	0,01/
0,1 мг
	I
	Самокалибровка
	(90
	2950


	Серия   Adventurer
	Модель
	НПВ, г
	Цена деления
	Класс точности
	Калибровочная гиря
	Размер чаши, мм
	Цена, EUR

	[image: image4.jpg]



	 RV64      (AR0640)
	65
	0,1 мг
	I
	50г E2
	(100
	970

	
	RV214     (AR2140)
	210
	0,1 мг
	I
	200г E2 
	(100
	1120

	
	RV153   (AR1530)
	150
	0,001 г
	II
	50 + 100г,  F1
	(100
	620

	
	RV313   (AR3130)
	310
	0,001 г
	II
	100 + 200г, F1
	(100
	720

	
	RV512   (AR5120)
	510
	0,01 г
	II
	500г F2
	(180
	580

	
	RV1502 (ARA520)
	1500
	0,01 г
	II
	500г + 1 кг, F2 
	(180
	670

	
	RV3102 (ARC120)
	3100
	0,01 г
	II
	1 кг + 2 кг,  F1
	(180
	720

	
	RV4101 (ARD110)
	4100
	0,1 г
	III
	2 кг F2 (2 шт.)
	(180
	580


	Серия   Scout Pro
	Модель
	НПВ, г
	Цена деления
	Класс точности
	Калибровочная гиря
	Размер чаши, мм
	Цена, EUR

	[image: image5.jpg]



	SPU123
	120
	0,001 г
	II
	в комплекте
	(120
	470

	
	SPU202
	200
	0,01 г
	II
	в комплекте
	(120
	310

	
	SPU402
	400
	0,01 г
	II
	в комплекте
	(120
	375

	
	SPU401
	400
	0,1 г
	-
	в комплекте
	165х142
	185

	
	SPU601
	600
	0,1 г
	II
	в комплекте
	165х142
	200

	
	SPU2001
	2000
	0,1 г
	-
	2 кг  F2
	165х142
	210

	
	SPU4001
	4000
	0,1 г
	-
	2 кг F2 (2 шт.)
	165х142
	270

	
	SPU6000
	6000
	1 г
	II
	1 кг + 5 кг,  F2
	165х142
	235


	
	195196, Санкт-Петербург, 

ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, офис 207

тел/факс: (812) 444-5558, 449-6550
http://www.allbalances.ru; e-mail: mail@vesisland.ru



