Лабораторные весы

| Модель | ВК-300 | ВК-600 | ВК-1500 | ВК-3000 | ВК-150.1 | ВК-300.1 | ВК-600.1 | ВК-1500.1 | ВК-3000.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
| Цена деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| Наличие ветрозащитного экрана | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
| Вид весовой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры весов, мм | 180x220x85 |
| Габаритные размеры платформы, мм | d-120 | 136 х162 | d-120 | 136 х162 |
| Масса весов, нетто/брутто, кг | 2 / 2,3 |
| Диапазон рабочих температур | от +10 до +40 °С |
| Выборка массы тары | Во всем диапазоне взвешивания |
| Цена в руб. | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |