Весы лабораторные прецизионные

Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 24104

Занесены в Госреестр под №25393-03

Весы электронные ВСТ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности.

Функциональные особенности

*Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм, и т.д. всего 13 единиц измерения)

*Счетный режим

*Процентное взвешивание

*Интерфейс RS 232C

*ЖК дисплей с подсветкой

*Индикация сообщений об ошибках

*Индикация разрядки батареи

*Автовыключение при простое

*Ветрозащитный кожух

Опции:

*Выносной дисплей

Основные технические характеристики

| Модель | НПВ, г | Дискретность отсчета, мг | Класс точности | Калибр. гиря, г | Стоимость гири (не входит в стоимость весов),руб | Размер платформы, мм | Стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСТ-150/5-0 | 150 | 5 | (II)Высокий | 100F2 | 1014 | D-116 | 5800 |
| ВСТ-600/10-0 | 600 | 10 | (II)Высокий | 500F2 | 1748 | D-116 | 6900 |
| ВСН-1,5/0,05-1 | 1500 | 50 | (II)Высокий | 1кгF2 | 2622 | 135 х 130 | 5800 |
| ВСТ-1,2/0,02-1 | 1200 | 20 | (II)Высокий | 1кгF2 | 2622 | 135 х 130 | 6900 |
| ВСН-3/0,1-1 | 3000 | 100 | (II)Высокий | 2кгF2 | 3772 | 135 х 130 | 5800 |

ООО «ВЕСАЙЛЕНД»195196 Санкт – Петербург, ул.Стахановцев

д.14, корп 1,офис 207  (812) 444-555-8

http\\: www.allbalances.ru ; e-mail:  mail@vesisland.ru