Гири калибровочные с сертификатом о калибровке

Производитель: ЗАО «Сартогосм»

Уважаемые коллеги1

Мы рады информировать Вас, что в целях расширения возможностей наших клиентов предприятие «Сартогосм» разработало и внедрило в серийное производство гири калибровочные  номинальной  массой  50 г, 100 г, 200 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг поставляемые с сертификатом о калибровке.

При выпуске из производства гири калибруются в калибровочной лаборатории ЗАО «Сартогосм», аккредитованной Российской Системой Калибровки (реестр № 018027) и Немецкой Калибровочной Службой (DKD-K-10503).

Гири  калибровочные производства ЗАО  «Сартогосм»  выпускаются по межгосударственному стандарту ГОСТ 7328-2001.

Назначение гирь:

- для калибровки / юстировки весов,

- для калибровки / юстировки других средств измерения, принцип действия которых основан на
измерении веса.

ПРАЙС-ЛИСТ

серийно выпускаемых калибровочных гирь:

| Номинальное значение массы гири | Класс точности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Е2 | F1 | F2 | М1 с головкой |
| 30 г |  | 1 920 |  |  |
| 50 г | 1 990 | 2 024 | 1 290 | 1 553 |
| 100 г | 2 600 | 2 124 | 1 450 | 1 715 |
| New 150 г | 2 800 | 2 224 | 1 490 |  |
| 200 г | 3 200 | 2 500 | 1 640 | 1 905 |
| New 300 г | 3 600 | 2 750 | 1 850 |  |
| 500 г | 4 100 | 3 090 | 2 310 | 2 481 |
| 1 кг | 5 150 | 3 736 | 3 015 | 3 411 |
| New! 1,5 кг | 5 500 | 3 980 | 3 450 |  |
| 2 кг | 7 390 | 5 220 | 4 400 | 5 328 |
| New! 3 кг | 7 700 | 5 750 | 5 120 |  |
| New! 4 кг | 8 700 | 7 980 | 6 880 |  |
| 5 кг | 12 840 | 11 250 | 7 790 | 9 614 |
| 8 кг | -- | 16 720 | 13 660 |  |
| 10 кг | -- | -- | -- | 13 192 |
| 20 кг |  |  |  | 25 459 |

По заказу выпускаются гири калибровочные:

- массой от 1 г до 20 г классов точности Е2, F1 F2

- массой от 1 г до 10 кг класса точности Μ1.

- любой массы и любой точности, например 120 г; 150 г; 300 г; 600 г; 1,2 кг; 1,5 кг; 3 кг и т.д.

К гирям будет приложен паспорт с характеристиками материала и сертификат о калибровке.

Материал и форма гирь: Гири калибровочные изготавливаются из немагнитной стали аустенитного класса. Гири массой от 1  г до 5 кг - цилиндрической формы, а массой 10 кг - цилиндрические с

проточкой в верхней части (для удобства захвата). Гири калибровочные укладываются в индивидуальные футляры в соответствии с ГОСТ 7328-2001. К гирям массой от 1 кг прилагается хлопчатобумажная перчатка.

| Номинальное значение | Стоимость набора гирь, руб. (класс точности) |
| --- | --- |
| массы в наборе | Е1 | E2 | F1 | F2 | М1 |
| 1 мг - 500 мг |  | 17 060 | 13 990 | 11 900 | 7 696 |
| 1 мг - 5 г |  | 24 800 | 20 720 | 18 290 |  |
| 1 мг - 100 г |  | 39 990 | 31 955 | 28 570 |  |
| 1 мг - 500 г** |  | 53 500 | 45 280 | 39 240** | 22 400 |
| 1 мг - 1 кг |  | 61 405 | 52 035 | 43 595 | 25 605 |
| 1 мг - 5 кг |  |  | 90 330 | 77 405 | 40 660 |
| 1 г - 500 г |  | 42 400 | 33 030 | 27 390 | 16 450 |
| 1 г - 1 кг |  | 51 385 | 41 705 | 32 355 | 19 685 |
| Внимание! Новые наборы гирь |  |
| 1 г - 100 г* | - | - | 21 135* | - |  |
| 1 кг – 10 кг** | - | 78 575 | 65 455 | 57 525** | 31 255 |