ВЕСайленд (812)444-555-8

| Весы торговые |
| --- |
| Модель | НПВ, кг | Цена деления (d), г | Размер платформы, мм | Цена, руб. с НДС. |
| ВСП-6/2-4ТК | 6 | 2 | 345х235 | 3300 |
| ВСП-6/2-4ТКС | 6 | 2 | 345х235 | 3800 |
| ВСП-15/5-3Т | 6/15 | 2/5 | 280х230 | 3100 |
| ВСП-15/5-4ТК | 15 | 5 | 345х235 | 3300 |
| ВСП-15/5-4ТКС | 15 | 5 | 345х235 | 3800 |
| ВСП-30/10-4ТК | 30 | 10 | 345х235 | 3300 |
| ВСП-30/10-4ТКС | 30 | 10 | 345х235 | 3800 |
| Весы технические |
| Модель | НПВ, кг | Цена деления (d), г | Размер платформы, мм | Цена, руб. с НДС. |
| ВСП-0,5/0,1-1* | 0,5 | 0,1 | 135х130 | 2200 |
| ВСП-1/0,2-1* | 1,0 | 0,2 | 135х130 | 2200 |
| ВСП-2/0,5-1* | 2,0 | 0,5 | 135х130 | 2200 |
| ВСП-2/1-1* | 2,0 | 1 | 140х140 | 1600 |
| ВСП-1/0,2-2 | 1,0 | 0,2 | 215х165 | 2490 |
| ВСП-2,5/0,5-2 | 2,0 | 0,5 | 215х165 | 2490 |
| ВСП-5/1-2 | 5,0 | 1 | 215х165 | 2490 |
| ВСП-10/2-2 | 10 | 2 | 215х165 | 2490 |
| ВСП-3/0,5-2В (IP65) | 3,0 | 0,5 | 220х190 | 4290 |
| ВСП-6/1-2В (IP65) | 6,0 | 1 | 220х190 | 4290 |
| ВСП-15/2-2В (IP65) | 15 | 2 | 220х190 | 4290 |
| ВСП-30/5-2В (IP65) | 30 | 5 | 220х190 | 4290 |
| ВСП-3/1-3 | 3,0 | 1 | 270х220 | 2900 |
| ВСП-6/1-3 | 6,0 | 1 | 270х220 | 3300 |
| ВСП-6/2-3 | 6,0 | 2 | 270х220 | 2900 |
| ВСП-12/2-3 | 12 | 2 | 270х220 | 3300 |
| ВСП-15/5-3 | 15 | 5 | 270х220 | 2900 |
| ВСП-30/10-3 | 30 | 10 | 270х220 | 2900 |
| ВСП-30/5-3 | 30 | 5 | 270х220 | 3300 |
| ВСП-3/1-3У | 3,0 | 1 | 340х280 | 3690 |
| ВСП-6/2-3У | 6,0 | 2 | 340х280 | 3690 |
| ВСП-15/5-3У | 15 | 5 | 340х280 | 3690 |
| ВСП-30/10-3У | 30 | 10 | 340х280 | 3690 |
| ВСП-3/0,5-3У | 3,0 | 0,5 | 340х280 | 4290 |
| ВСП-6/1-3У | 6,0 | 1 | 340х280 | 4290 |
| ВСП-12/2-3У | 12 | 2 | 340х280 | 4290 |
| ВСП-30/5-3У | 30 | 5 | 340х280 | 4290 |
| ВСП-30/10-4 | 30 | 10 | 330х320 | 3700 |
| ВСП-60/20-4 | 60 | 20 | 330х320 | 3700 |
| ВСП-100/50-4 | 100 | 50 | 330х320 | 3700 |
| Весы товарные |
| Модель | НПВ, кг | Цена деления (d), г | Размер платформы, мм | Цена, руб. с НДС. |
| ВСП-60/10-5 | 60 | 10 | 520х420 | 7380 |
| ВСП-150/20-5 | 150 | 20 | 520х420 | 7380 |
| ВСП-300/50-5 | 300 | 50 | 520х420 | 7380 |
| ВСП-300/50-8 | 300 | 50 | 800х600 | 11750 |
| ВСП-600/100-8 | 600 | 100 | 800х600 | 11750 |
| ВСП-600/100-10 | 600 | 100 | 1000х1000 | 17900 |
| ВСП-1000/200-10 | 1000 | 200 | 1000х1000 | 17900 |
| ВСП-2000/500-10 | 2000 | 500 | 1000х1000 | 18900 |

*Блок питания к весам ВСП-1 в комплект не входит, цена 160 руб.

ВЕСайленд (812)444-555-8

| Весы повышенной точности |
| --- |
| Модель | НПВ, г | Цена дел (d), г | Размер платформы, мм | Цена, |
| ВСН-1,5/0,1-3 | 1500 | 0,1 | 285х220 | 4900 |
| ВСН-3/0,2-3 | 3000 | 0,2 | 285х220 | 4900 |
| ВСН-15/0,5-3 | 15000 | 0,5 | 285х220 | 5800 |
| ВСН-15/1-3 | 15000 | 1,0 | 285х220 | 4900 |
| ВСН-30/1-3 | 30000 | 1,0 | 285х220 | 5800 |
| ВСН-30/2-3 | 30000 | 2,0 | 285х220 | 4900 |
| ВСН-150/10-5 | 150000 | 10 | 520х420 | 11900 |
| ВСН-150/10-5Н | 150000 | 10 | 520х420 | 21790 |
| ВСН-300-20-5 | 300000 | 20 | 520х420 | 11900 |
| Весы лабораторные тензометрические |
| Модель | НПВ, г | Цена дел (d), г | Размер платформы, мм | Цена, |
| ВСТ-150/5-0 | 150 | 0,005 | Ø 115 | 6990 |
| ВСТ-600/20-0 | 600 | 0,02 | Ø 115 | 6990 |
| ВСТ-600/10-0 | 600 | 0,01 | Ø 115 | 7290 |
| ВСТ-1,2к/0,02-1 | 1200 | 0,02 | 144х124 | 7290 |
| ВСТ-6к/0,5-3 | 6000 | 0,5 | 280х230 | 4900 |
| ВСТ-6к/0,2-3 | 6000 | 0,2 | 280х230 | 5800 |
| ВСТ-60к/2-5 | 60000 | 2 | 520х420 | 20190 |
| ВСТ-60к/5-5 | 60000 | 5 | 520х420 | 11900 |
| ВСТ-60к/5-4Н | 60000 | 5 | 400х300 | 18200 |
| Весы лабораторные с электромагнитной компенсацией |
| Модель | НПВ, г | Цена дел (d), г | Размер платформы, мм | Цена, |
| ВСЛ-60/0,1 А | 60 | 0,0001 | Ø 90 | 35500 |
| ВСЛ-200/0,1 А | 205 | 0,0001 | Ø 90 | 44900 |
| ВСЛ-200/1 | 200 | 0,001 | Ø 90 | 19000 |
| ВСЛ-400/1 | 410 | 0,001 | Ø 90 | 23900 |
| ВСЛ-1к/0,01 | 1000 | 0,01 | Ø 150 | 19900 |
| ВСЛ-2к/0,01 | 2000 | 0,01 | Ø 150 | 22100 |
| ВСЛ-4к/0,01 | 4100 | 0,01 | Ø 150 | 24900 |
| ВСЛ-10к/0,1 | 10000 | 0,1 | 340х300 | 39900 |
| ВСЛ-20к/0,1 | 20000 | 0,1 | 340х300 | 50900 |
| ВСЛ-20к/0,5 | 20000 | 0,5 | 340х300 | 45900 |
| ВСЛ-30к/0,2 | 30000 | 0,2 | 340х300 | 54900 |
| ВСЛ-30к/0,5 | 30000 | 0,5 | 340х300 | 48900 |
| ВСЛ-50к/1 | 50000 | 1 | 340х300 | 71900 |
| Весы портативные |
| Модель | НПВ, г | Цена дел (d), г | Размер платформы, мм | Цена, |
| Е68-10 | 10 | 0,002 | Ø30 | 3690 |
| Е68-50 | 50 | 0,01 | 74х67 | 2050 |
| Е68-100 | 100 | 0,02 | 74х67 | 2050 |
| Е68-250 | 250 | 0,05 | 74х67 | 2050 |
| Е68-500 | 500 | 0,1 | 74х67 | 2050 |

ВЕСайленд (812)444-555-8

| Платформенные четырехдатчиковые весы |
| --- |
| Модель | НПВ, кг | Цена деления (d), г | Размер платформы, мм | Цена, руб., с НДС |
|  |  |  |  | Базовая модель (А). | врезные (В) и с ограждением (Т) | пандусные (Н) |
| ВСП4-150 | 150 | 50 | 1000х800 | 26400 | 31680 | 34320 |
|  |  |  | 1250х1000 | 27400 | 32880 | 35620 |
| ВСП4-300 | 300 | 100 | 1000х800 | 26400 | 31680 | 34320 |
|  |  |  | 1250х1000 | 27400 | 32880 | 35620 |
| ВСП4-600 | 600 | 200 | 1000х800 | 26600 | 31920 | 34580 |
|  |  |  | 1250х1000 | 27600 | 33120 | 35880 |
| ВСП4-1000 | 1000 | 200 | 1000х800 | 27900 | 33480 | 36270 |
|  |  |  | 1250х1000 | 29100 | 34920 | 37830 |
|  |  |  | 1250х1250 | 27800 | 33360 | 36140 |
|  |  |  | 1500х1250 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 1500х1500 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 2000х1500 | 35900 | 43080 | 46670 |
| ВСП4-1000Ж | 1000 | 200 | 2000х1500 | 37400 | *** | *** |
| ВСП4-1500 | 1500 | 500 | 1250х1000 | 29100 | 34920 | 37830 |
|  |  |  | 1250х1250 | 27800 | 33360 | 36140 |
|  |  |  | 1500х1250 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 1500х1500 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 2000х1500 | 35900 | 43080 | 46670 |
| ВСП4-2000 | 2000 | 500 | 1250х1000 | 29800 | 35760 | 38740 |
|  |  |  | 1250х1250 | 27800 | 33360 | 36140 |
|  |  |  | 1500х1250 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 1500х1500 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 2000х1500 | 36500 | 43800 | 47450 |
| ВСП4-3000 | 3000 | 1000 | 1250х1250 | 27800 | 33360 | 36140 |
|  |  |  | 1500х1250 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 1500х1500 | 31200 | 37440 | 40560 |
|  |  |  | 2000х1500 | 36500 | 43800 | 47450 |
| ВСП4-5000 | 5000 | 1000 | 2000х1500 | 48000 | 57600 | 62400 |
|  |  |  | 3000х2000 | 69000 | 82800 | 89700 |
| ВСП4-6000 | 6000 | 2000 | 2000х1500 | 49000 | 58800 | 63700 |
|  |  |  | 3000х2000 | 69000 | 82800 | 89700 |
|  |  |  | 3500х2500 | 89000 | 106800 | 115700 |
| ВСП4-10000 | 10000 | 2000 | 2000х1500 | 59000 | 70800 | 76700 |
|  |  |  | 3000х2000 | 79000 | 94800 | 102700 |
|  |  |  | 3500х2500 | 96000 | 115200 | 124800 |
| Весы палетные четырехдатчиковые |
| Модель | НПВ, кг | Цена деления (d), г | Размер платформы, мм | Цена, руб. с НДС. |
| ВСП4-600П | 600 | 200 | 1300*900 | 22850 |
| ВСП4-1500П | 1500 | 500 | 1300*900 | 22850 |
| ВСП4-3000П | 3000 | 1000 | 1300*900 | 22850 |
| Весы стержневые четырехдатчиковые |
| Модель | НПВ, кг | Цена деления (d), г | Размер платформы, мм | Цена, руб. с НДС. |
| ВСП4-600С | 600 | 200 | 1300*240 | 22850 |
| ВСП4-1500С | 1500 | 500 | 1300*240 | 22850 |
| ВСП4-3000С | 3000 | 1000 | 1300*240 | 22850 |

ВЕСайленд (812)444-555-8

| Весы автомобильные подкладные |
| --- |
| Модель | НПВ, т | Цена деления (d), кг | Размер платформы, м | Цена, руб. С НДС |
| ВСУ-15000П-2 | 15 | 5 | (2,5х0,8)х2 | 154000 |
| ВСУ-15000П-3 | 15 | 5 | (3,2х0,8)х2 | 159850 |
| ВСУ-30000П-2 | 30 | 10 | (2,5х0,8)х2 | 174000 |
| ВСУ-30000П-3 | 30 | 10 | (3,2х0,8)х2 | 181870 |
| ВСУ-30000П-4 | 30 | 10 | (4,2х0,8)х2 | 191750 |
| ВСУ-30000В-5 | 30 | 10 | (5,0х1,0)х2 | 240000 |
| ВСУ-30000В-6 | 30 | 10 | (6,5х1,0)х2 | 280000 |
| ВСУ-20000ВД-1 | 20 | 10 | 0,8х3 | 290000 |
| ВСУ-15000А-2 | 15 | 5 | (2,5х0,8)х2 | 145000 |
| ВСУ-30000А-2 | 30 | 10 | (2,5х0,8)х2 | 165000 |

| Весы подвесные крановые |
| --- |
| Модель | НПВ, кг | Цена деления (d), г | Габаритный размер, мм | Цена, руб. с НДС. |
| ВСК-600 | 600 | 200 | 620х260х200 | 19800 |
| ВСК-1000 | 1000 | 500 | 620х260х200 | 23500 |
| ВСК-2000 | 2000 | 1000 | 620х260х200 | 26000 |
| ВСК-3000 | 3000 | 1000 | 650х260х200 | 27000 |
| ВСК-5000 | 5000 | 2000 | 730х260х210 | 35000 |
| ВСК-10000 | 10000 | 5000 | 830х260х390 | 45000 |
| ВСК-15000 | 15000 | 5000 | 1175х245х226 | 64800 |