|  | Лабораторные весы OHAUS |
| --- | --- |
| Новая серия весов Explorer Pro модели 2004 г. | Современный дизайн, большой жидкокристаллический дисплей с текстовыми подсказками, калибровка внешним или встроенным грузом InCalTM, 14 единиц измерения веса, функция счета штук, процентное, динамическое и контрольное взвешивание, дозирование, возможность взвешивания под весами, двунаправленный интерфейс RS232, протокол измерений в соответствии с нормами GLP, статистическая обработка результатов взвешивания. Включены в Госреестр СИ РФ № 16313-03. Класс точности указан по ГОСТ 24104-2001 |
|  | Модель | № в каталоге | НПВ, г | Цена деления | Класс точности | Калибровочная гиря | Размер чаши, мм | Цена, EUR |
|  | EP64 | 133 | 62 | 0,1 мг | II | 50г E2 | ( 90 | 1092 |
|  | EP64C | 134 | 62 | 0,1 мг | II | встроенная | ( 90 | 1264 |
|  | EP114 | 135 | 110 | 0,1 мг | I | 100г E2 | ( 90 | 1420 |
|  | EP114C | 136 | 110 | 0,1 мг | I | встроенная | ( 90 | 1570 |
|  | EP214 | 137 | 210 | 0,1 мг | I | 200г E2 | ( 90 | 1626 |
|  | EP214C | 138 | 210 | 0,1 мг | I | встроенная | ( 90 | 1780 |
|  | EP214D | - | 100/210 | 0,1 мг/ 1 мг | I | 200г E2 | ( 90 | 1 750 |
|  | EP214DC | - | 100/210 | 0,1 мг/ 1 мг | I | встроенная | ( 90 | 2 050 |
|  | EP213 | 139 | 210 | 1 мг | II | 200г F1 | ( 120 | 1178 |
|  | EP213C | 140 | 210 | 1 мг | II | встроенная | ( 120 | 1399 |
|  | EP413 | 141 | 410 | 1 мг | II | 200г F1 (2 шт.) | ( 120 | 1374 |
|  | EP413C | 142 | 410 | 1 мг | II | встроенная | ( 120 | 1530 |
|  | EP413D | - | 100/410 | 1 мг/ 10 мг | II | 200г F1 (2 шт.) | ( 120 | 1 410 |
|  | EP413DC | - | 100/410 | 1 мг/ 10 мг | II | встроенная | ( 120 | 1 720 |
|  | EP613 | 143 | 610 | 1 мг | II | 500г F1 | ( 120 | 1542 |
|  | EP613C | 144 | 610 | 1 мг | II | встроенная | ( 120 | 1620 |
|  | EP612 | 145 | 610 | 10 мг | II | 500г F1 | 172х172 | 864 |
|  | EP612C | 146 | 610 | 10 мг | II | встроенная | 172х172 | 1100 |
|  | EP4102D | - | 1000/4100 | 10/ 100 мг | II | 2 кг F1 (2 шт.) | 172х172 | 1 410 |
|  | EP4102DC | - | 1000/4100 | 10/ 100 мг | II | встроенная | 172х172 | 1 730 |
|  | EP2102 | 147 | 2100 | 10 мг | II | 2 кг F1 | 172х172 | 1128 |
|  | EP2102C | 148 | 2100 | 10 мг | II | встроенная | 172х172 | 1299 |
|  | EP4102 | 149 | 4100 | 10 мг | II | 2 кг F1 (2 шт.) | 172х172 | 1374 |
|  | EP4102C | 150 | 4100 | 10 мг | II | встроенная | 172х172 | 1530 |
|  | EP6102 | 151 | 6100 | 10 мг | II | 5 кг F1 | 172х172 | 1542 |
|  | EP6102C | 152 | 6100 | 10 мг | II | встроенная | 172х172 | 1700 |
|  | EP4101 | - | 4100 | 0,1 г | II | 2 кг F2 | 203х203 | 831 |
|  | EP4101C | 153 | 4100 | 0,1 г | II | встроенная | 203х203 | 1121 |
|  | EP6101 | - | 6100 | 0,1 г | II | 5 кг F2 | 203х203 | 988 |
|  | EP6101C | 154 | 6100 | 0,1 г | II | встроенная | 203х203 | 1214 |
|  | EP8101 | - | 8100 | 0,1 г | II | 5 кг F2 | 203х203 | 1250 |
|  | EP8101C | 155 | 8100 | 0,1 г | II | встроенная | 203х203 | 1420 |
|  | EP12001 | - | 12 кг | 0,1 г | II | 10 кг F2 | 280х356 | 1592 |
|  | EP12001C | 156 | 12 кг | 0,1 г | II | встроенная | 280х356 | 1799 |
|  | EP22001 | - | 22 кг | 0,1 г | II | 20 кг F2 | 280х356 | 2116 |
|  | EP22001C | 157 | 22 кг | 0,1 г | II | встроенная | 280х356 | 2290 |
|  | EP32001 | - | 32 кг | 0,1 г | II | 20 кг F2 | 280х356 | 2570 |
|  | EP32001C | 158 | 32 кг | 0,1 г | II | встроенная | 280х356 | 2740 |