|  | Электронные весы компании SHINKO DENSHI Co. Ltd. (Япония) соответствуют самым современным мировым требованиям. В качестве чувствительного элемента в весах (кроме серии AF) используется "акустическая" система Tuning Fork. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Система обладает повышенной надёжностью, выдерживает большие статические и динамические перегрузки, не требует прогрева перед началом взвешивания. |
|  | Гарантия на весы Shinko - 5 лет! |
|  | Серия AF (Госреестр СИ № 21524-01) |
|  | Модель | НПВ, г | Цена деления | Класс точности | Размер платформы | Калибровочная гиря / цена | Цена, руб |
|  | AF-R220CE | 220 | 0,1 мг | I | ( 80 мм | автоматическая | 49990 |
|  | Серия AJ (Госреестр СИ № 25752-04) |
|  | AJ-220CE | 220 | 0,001 г | II | ( 118 мм | 100 г F1/2124 | 22300 |
|  | AJH-220CE |  |  |  |  | автоматическая | 25190 |
|  | AJ-420CE | 420 |  | II | ( 118 мм | 200 г F1/ 2500 | 24040 |
|  | AJH-420CE |  |  |  |  | автоматическая | 27060 |
|  | AJ-620CE | 620 |  | I | ( 118 мм | 500 г E2 /4100 | 27220 |
|  | AJH-620CE |  |  |  |  | автоматическая | 30290 |
|  | AJ-820CE | 820 | 0,01 г | II | 170x140 мм | 500 г F1 /3090 | 18990 |
|  | AJ-1200CE | 1200 |  |  |  | 1000 г F1 / 3736 | 19960 |
|  | AJ-2200CE | 2200 | 0,01 г | II | 170x140 мм | 2000 г F1/ 5220 | 22460 |
|  | AJH-2200CE |  |  |  |  | автоматическая | 25490 |
|  | AJ-4200CE | 4200 | 0,01 г | II | 170x140 мм | 2000 г F1/ 5220 | 26315 |
|  | AJH-4200CE | 4200 |  |  |  | автоматическая | 27590 |
|  | AJ-6200CE | 6200 | 0,01 г | I | 170x140 мм | 5000 г F1 / 11250 | 28910 |
|  | AJ-8200CE | 8200 | 0,1 г | II | 170x140 мм | 5000 г F2 / 7790 | 20800 |
|  | AJ-12KCE | 12000 |  |  |  | 10000 г F2 | 21710 |
|  | CT-600CE | 600 ct | 0.001 ct | I |  | 100 г F1 / 2124 | 33000 |