	
	[image: image10.wmf]

	
	Датчик MMTS, позволяющий достичь высокой воспроизводимости результатов.
[image: image2.png]


Компактный корпус запатентованного дизайна.
[image: image3.png]


Режим компаратора с возможностью ввода границ пользователем.
[image: image4.png]


Процентный и счетный режимы взвешивания, несколько единиц веса.
[image: image5.png]


Гистограмма нагрузки, позволяющая избежать перегрузки весов.
[image: image6.png]


Возможность использования автономного питания (опция).
[image: image7.png]


Калибровка внешней гирей.


	
	Модель
	НПВ, г
	Цена деления
	Класс точности
	Размер платформы
	Калибровочная гиря / цена
	Цена, руб

	[image: image8.jpg]



	XFR-125E
	125 
	0.00001 г 
	I
	80 мм
	Автоматическая
	156 200

	
	XFR-205DRE


	205
	До 92 г - 0.00001 г
Св.92 г - 0.0001 г
	I
	80 мм
	Автоматическая
	132 100

	[image: image9.jpg]



	HJ-17KSCE
	17000
	0,1г
	II
	400х350 мм
	10кгF1 
	58800

	
	HJ-22KSCE
	22000
	
	
	
	20кгF1
	63770

	
	HJ-33KSCE
	33000
	
	
	
	
	73810

	
	HJ-62KDSCE
	6200 / 62000
	0,1 / 1г
	
	
	
	

	
	HJR-17KSCE
	17000
	0,1г

	
	
	Автоматическая
	63770

	
	HJR-22KSCE
	22000
	0,1г

	
	
	
	68830

	
	HJR-33KSCE
	33000
	
	II
	400х350 мм
	
	78860

	
	HJR-62KDSCE
	6200 / 62000
	0,1 / 1г
	
	
	
	


	[image: image1.jpg]



	
	195196, Санкт-Петербург

ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, офис 207

тел/факс: (812) 444-5558, 449-6550

http://allbalances.ru; e-mail: mail@vesisland.spb.ru


