|  | Датчик MMTS, позволяющий достичь высокой воспроизводимости результатов. Компактный корпус запатентованного дизайна. Режим компаратора с возможностью ввода границ пользователем. Процентный и счетный режимы взвешивания, несколько единиц веса. Гистограмма нагрузки, позволяющая избежать перегрузки весов. Возможность использования автономного питания (опция). Калибровка внешней гирей. |
| --- | --- |
|  | Модель | НПВ, г | Цена деления | Класс точности | Размер платформы | Калибровочная гиря / цена | Цена, руб |
|  | SJ-220CE | 220 | 0,01 г | II | 140 мм | 100г F2/1450 | 14450 |
|  | SJ-420CE | 420 |  |  |  | 200г F2/ 1640 | 15050 |
|  | SJ-620CE | 620 |  |  |  | 500г F2 / 2310 | 15650 |
|  | SJ-1200CE | 1200 | 0,1г | II | 170х142 мм | 500г F2 / 2310 | 14450 |
|  | SJ-2200CE | 2200 |  |  | 180х160 мм | 1кг F2 / 3015 | 15050 |
|  | SJ-4200CE | 4200 |  |  |  | 2кг F2 / 4400 | 15650 |
|  | SJ-6200CE | 6200 |  |  |  | 5кгF2 / 7790 | 16200 |
|  | SJ-12KCE | 12000 | 1г |  |  | 5кгF2 / 7790 | 15650 |
|  | ST-1500 | 1500 | 0,5г | III | 180x170 мм | 1кгM1 | 6 850 |
|  | ST-3000 | 3000 | 1г |  |  | 2 кг M1 | 6 850 |
|  | ST-6000 | 6000 | 2г |  |  | 5 кг M1 | 6 850 |
|  | SP-60K | 60000 | 50г |  | 310x300 мм | 40 кг / 60 кг M1 | 5900 |
|  | SP-150K | 150000 | 100г |  |  | 80 кг / 140 кг M1 | 5900 |