###### Новая серия весов СЕ -

|  |  | Производитель: ЗАО «САРТОГОСМ» Внесены в ГОСРЕЕСТР СИ РФ: № 33939-07 |
| --- | --- | --- |
| СЕ124-С, СЕ224-С | СЕ 153 (-С), СЕ323 (-С), СЕ 423 (-С), СЕ623 (-С) | СЕ612 (-С), СЕ812 (-С) | СЕ1502 (-С), СЕ2202 (-С), СЕ4202 (-С ) СЕ6202 (-С), СЕ2101 (-С), СЕ6101 (-С), СЕ8101 (-С) |

ПРАЙС-ЛИСТ

| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | Дискретность отсчета (d), мг | Цена поверочного деления, (е), мг | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Гиря для калибровки | Размер чашки весов | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE 124-C | 120 | 0,01 | 0,1 | 1 |  | встроенная | ( 90 | 62 000.- |
| CE 224-C | 220 | 0,01 | 0,1 | 1 |  | встроенная | ( 90 | 65 000.- |
| CE 153-C | 150 | 0,02 | 1 | 10 |  | встроенная | ( 115 | 42 000.- |
| СЕ 323-С | 320 | 0,02 | 1 | 10 |  | встроенная | ( 115 | 44 000.- |
| СЕ 423-С | 420 | 0,02 | 1 | 10 |  | встроенная | ( 115 | 48 840.- |
| СЕ 623-С | 620 | 0,02 | 1 | 10 |  | встроенная | ( 115 | 52 360.- |
| СЕ 612-С | 610 | 0,5 | 10 | 100 |  | встроенная | ( 115 | 32 000.- |
| СЕ 812-С | 810 | 0,5 | 10 | 100 |  | встроенная | ( 115 | 33 600.- |
| СЕ 1502-С | 1500 | 0,5 | 10 | 100 |  | встроенная | 180 х 180 | 39 900- |
| СЕ 2202-С | 2200 | 0,5 | 10 | 100 |  | встроенная | 180 х 180 | 43 000. |
| СЕ 4202-С | 4200 | 0,5 | 10 | 100 |  | встроенная | 180 х 180 | 48 000.- |
| СЕ 2101-С | 2100 | 5 | 100 | - | - | встроенная | 180 х 180 | 35 000.- |
| СЕ 6101-С | 6100 | 5 | 100 | 1000 |  | встроенная | 180 х 180 | 37 500.- |
| СЕ 8101-С | 8100 | 5 | 100 | 1000 |  | встроенная | 180 х 180 | 40 500.- |
| СЕ 6202-С | 6200 | 0,5 | 10 | 100 |  | встроенная | 180 х 180 | 52 000.- |

| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | Дискретность отсчета (d), мг | Цена поверочного деления, (е), мг | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Гиря для калибровки | Размер чашки весов | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕ 323 | 320 | 0,02 | 1 | 10 |  | 200 г F1 | ( 115 | 39 600.- |
| СЕ 423 | 420 | 0,02 | 1 | 10 |  | 200 г E2 | ( 115 | 42 680.- |
| СЕ 623 | 620 | 0,02 | 1 | 10 |  | 500 г E2 | ( 115 | 46 200.- |
| СЕ 612 | 610 | 0,5 | 10 | 100 |  | 500 г F2 | ( 115 | 27 000.- |
| СЕ 812 | 810 | 0,5 | 10 | 100 |  | 500 г F2 | ( 115 | 29 000.- |
| СЕ 1502 | 1500 | 0,5 | 10 | 100 |  | 1 кг F1 | 180 х 180 | 38 100.- |
| СЕ 2202 | 2200 | 0,5 | 10 | 100 |  | 2 кг F1 | 180 х 180 | 40 000.- |
| СЕ 4202 | 4200 | 0,5 | 10 | 100 |  | 2 кг E2 | 180 х 180 | 42 500.- |
| СЕ 6202 | 6200 | 0,5 | 10 | 100 |  | 2 кг E2 | 180 х 180 | 44 600.- |
| СЕ 2101 | 2100 | 5 | 100 | - | - | 2 кг F2 | 180 х 180 | 27 500.- |
| СЕ 6101 | 6100 | 5 | 100 | 1000 |  | 2 кг F2 | 180 х 180 | 29 900.- |
| СЕ 8101 | 8100 | 5 | 100 | 1000 |  | 5 кг F2 | 180 х 180 | 33 500.- |

Класс точности указан  по ГОСТ 24104-2001  специальный,  высокий.