|  | Лабораторные весы Shimadzu |  |
| --- | --- | --- |
| Представлены модели весов, отличительная особенность которых - удобный обмен данными с ПК без дополнительного программного обеспечения. Весы с помощью одного кабеля передают результаты взвешивания на ПК и вставляют их в текущее приложение Windows на место курсора (кроме моделей BL и ELB, для которых требуется дополнительный интерфейс). |  |
|  | Модель | № в каталоге | НПВ, г | Цена деления | Класс точности | Калибровка | Цена, EUR c НДС |
|  | AUW120D | 230 | 42/120 | 0.01/0.1 мг | I | самокалибровка | 2 825 |
|  | AUW220D | 231 | 82/220 | 0.01/0.1 мг | I | самокалибровка | 3 110 |
|  | AUW-120 | 232 | 120 | 0.1 мг | I | самокалибровка | 2 290 |
|  | AUX-120 | 235 | 120 | 0.1 мг | I | самокалибровка | 2 058 |
|  | AUY-120 | 237 | 120 | 0.1 мг | I | 100 г, E2 | 1 755 |
|  | AUW-220 | 233 | 220 | 0.1 мг | I | самокалибровка | 2 500 |
|  | AUX-220 | 236 | 220 | 0.1 мг | I | самокалибровка | 2 268 |
|  | AUY-220 | 238 | 220 | 0.1 мг | I | 200 г, E2 | 1 964 |
|  | AUW-320 | 234 | 320 | 0.1 мг | I | самокалибровка | 2 720 |
|  | AUX-320 | - | 320 | 0.1 мг | I | самокалибровка | 2 457 |
|  | UW-220H | 239 | 220 | 0.001 г | II | самокалибровка | 1 220 |
|  | UW-420H | 240 | 420 | 0.001 г | II | самокалибровка | 1 300 |
|  | UW-620H | 241 | 620 | 0.001 г | II | самокалибровка | 1 470 |
|  | UW-420S | 242 | 420 | 0.01 г | III | самокалибровка | 965 |
|  | UW-820S | 243 | 820 | 0.01 г | II | самокалибровка | 1 090 |
|  | UW-2200H | 244 | 2200 | 0.01 г | II | самокалибровка | 1 180 |
|  | UW-4200H | 245 | 4200 | 0.01 г | II | самокалибровка | 1 350 |
|  | UW-6200H | 246 | 6200 | 0.01 г | II | самокалибровка | 1 560 |
|  | UW-4200S | 247 | 4200 | 0.1 г | III | самокалибровка | 1 090 |
|  | UW-8200S | 248 | 8200 | 0.1 г | II | самокалибровка | 1 180 |
|  | UX-220H | 249 | 220 | 0.001 г | II | 100 г, F1 | 965 |
|  | UX-420H | 250 | 420 | 0.001 г | II | 200 г, F1 | 1 050 |
|  | UX-620H | 251 | 620 | 0.001 г | II | 500 г, F1 | 1 220 |
|  | UX-420S | 252 | 420 | 0.01 г | III | 200 г, F1 | 795 |
|  | UX-820S | 253 | 820 | 0.01 г | II | 500 г, F1 | 880 |
|  | UX-2200H | 254 | 2200 | 0.01 г | II | 1 кг, F1 | 965 |
|  | UX-4200H | 255 | 4200 | 0.01 г | II | 2 кг, F1 | 1 050 |
|  | UX-6200H | 256 | 6200 | 0.01 г | II | 5 кг, F1 | 1 220 |
|  | UX-4200S | 257 | 4200 | 0.1 г | III | 2 кг, F1 | 840 |
|  | UX-8200S | 258 | 8200 | 0.1 г | II | 5 кг, F1 | 965 |
|  | BL-220H | 259 | 220 | 0.001 г | II | 100 г, F1 | 665 |
|  | BL-320H | 260 | 320 | 0.001 г | II | 200 г, F1 | 750 |
|  | BL-320S | 261 | 320 | 0.01 г | III | 200 г, F2 | 540 |
|  | BL-620S | 262 | 620 | 0.01 г | II | 500 г, F2 | 550 |
|  | BL-2200H | 263 | 2200 | 0.01 г | II | 1 кг, F1 | 665 |
|  | BL-3200H | 264 | 3200 | 0.01 г | II | 2 кг, F1 | 750 |
|  | BL-3200S | 265 | 3200 | 0.1 г | III | 2 кг, F2 | 540 |
|  | ELB-120 | 266 | 120 | 0.01 г | III | 100 г, F2 | 270 |
|  | ELB-200 | 267 | 200 | 0.01 г | III | 200 г, F2 | 295 |
|  | ELB-300 | 268 | 300 | 0.01 г | III | 100 + 200 г, F2 | 350 |
|  | ELB-600 | 269 | 600 | 0.05 г | III | 500 г, F2 | 270 |
|  | ELB-600S | 270 | 600 | 0.1 г | III | 500 г, F2 | 270 |
|  | ELB-1200 | 271 | 1200 | 0.1 г | III | 1 кг, F2 | 295 |
|  | ELB-2000 | 272 | 2000 | 0.1 г | III | 2 кг, F2 | 325 |
|  | ELB-3000 | 273 | 3000 | 0.1 г | III | 1 + 2 кг, F2 | 385 |
|  | ELB-6000S | 274 | 6000 | 1 г | III | 5 кг, F2 | 270 |
|  | ELB-12000 | 275 | 12000 | 1 г | III | 10 кг, F2 | 310 |