|  | Лабораторные весы ГОСМЕТР |  |
| --- | --- | --- |
| Старейший весовой завод России предлагает сегодня современные лабораторные весы. Срок гарантии 3 года. Весы аналитические и прецизионные предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться в промышленных и медицинских лабораториях. |  |
| С 1-го марта 2007 года |  |
|  | Модель | НПВ, г | Цена Деления г | Класс точности | Калибровка | Цена гири, с поверк./ с сертифик. руб. | Цена (без гири), руб. |
|  | ВЛ120 | 120 | 0.1 мг | I | 100г, E2 | 3600 / 2600 | 48000 |
|  | ВЛ210 | 210 | 0.1 мг | I | 200г, E2 | 4110 / 3200 | 51500 |
|  | ВЛТЭ-150 | 150 | 0.001 | II | 100г, F1 | 2571/ 2124 | 22000 |
|  | ВЛТЭ-210 | 210 | 0.001 | II | 200г, F2 | 2430 / 1640 | 23000 |
|  | ВЛТЭ-310 | 310 | 0.001 | II | 200г, F2 | 2430 / 1640 | 24500 |
|  | ВЛТЭ-210/510 | 210/510 | 0.001/0.01 | II | 200г, F2 | 2430 / 1640 | 30000 |
|  | ВЛТЭ-500 | 500 | 0.01 | II | 500г, F2 | 3170 / 2310 | 23000 |
|  | ВЛТЭ-1100 | 1100 | 0.01 | II | 1кг, F1 | 5462 / 3736 | 22000 |
|  | ВЛТЭ-2100 | 2100 | 0.01 | II | 2кг, F1 | 7661 / 5220 | 25000 |
|  | ВЛТЭ-2200 | 2200 | 0.1 | II | 1кг, F2 | 4435 / 3015 | 21000 |
|  | ВЛТЭ-5000 | 5000 | 0.1 | II | 2кг, F2 | 5885 / 4400 | 20000 |
|  | ВЛТЭ-2100/5100 | 2100/5100 | 0.01/0.1 | II | 2кг, F2 | 5885 / 4400 | 31000 |
|  | ВЛТЭ-6100 | 6100 | 0.1 | II | 5кг, F2 | / 7790 | 18000 |
|  | ВТ-300 | 300 | 0. 1 | - | Не предусмотр. | 6255 |
|  | ВТ-600 | 600 | 0.2 | - | Не предусмотр. | 6255 |
|  | ВТ-1500 | 1500 | 0.5 | - | Не предусмотр. | 6135 |
|  | ВТ-3000 | 3000 | 1 | - | Не предусмотр. | 6020 |
|  | ВТ-6000 | 6000 | 2 | - | Не предусмотр. | 6020 |
|  | ВТБ-8 | 8000 | 2 | III | Не предусмотр. | 7550 |
|  | ВТБ-12 | 12000 | 2 | III | Не предусмотр. | 7670 |
|  | ВТБ-24 | 24000 | 5 | III | Не предусмотр. | 8025 |