	[image: image3.wmf]
	Промышленные весы 
ГОСМЕТР

	Старейший весовой завод России предлагает сегодня высокоточные промышленные весы серии ВП (Промышленник). Срок гарантии 1 год. Весы электронные промышленные предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться  в промышленных и медицинских лабораториях.

	              С 1-го июля 2007 года

	

	

	
	Модель
	НПВ, кг
	Цена

Дел.
г
	Класс
Точн.

ГОСТ-

24104
	Размер плаформ
мм
	Калиб.
Класс

Точн.
	Цена гири
С поверкой/

с сертифкат.

        руб.
	Цена 
(без гири),

руб.

	
	ВПВ-6
	6
	0.1 
	II
	350 х 320
	2 кг, F2
	5885 / 4400
	25000

	
	ВПВ-12
	12
	0.1 
	II
	350 х 320
	5 кг, F2
	        / 7790
	34000

	
	

	[image: image2.jpg]



	ВПВ-22
	22
	0.2 
	II
	350 х 320
	10 кг F2
	28735/15580
(5кгх2)
	     40000

	
	ВПВ-60
	60
	1
	II
	350 х 320
	20 кг, F2
	36115/31160
(5кгх4)
	     43000

	
	ВПC-6
	6
	1 
	III
	350 х 320
	
	
	       7000

	
	ВПC-8
	8
	2 
	III
	350 х 320
	
	 
	       7200

	
	ВПC-12
	12
	2 
	III
	350 х 320
	
	
	       7500

	
	ВПC-15
	15
	5 
	III
	350 х 320
	
	
	       7600

	
	ВПC-25
	25
	5 
	III
	350 х 320
	
	
	       9000

	
	ВПC-30
	30
	10 
	III
	350 х 320
	
	
	       9500

	
	ВПC-60
	60
	10 
	III
	350 х 320
	
	     
	     11500

	
	ВПC-100
	100
	1 00
	III
	350 х 320
	
	
	     14500


· Преимущества в сфере эксплуатации:
· платформа весов выполнена из коррозионно‑стойкого металла 

· система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания 

· RS-232-C, повышенная защита от пыли и влаги 

· пограмма определения массы нестабильных образцов, позволяющая взвешивать животных и другие нестабильные образцы. 

В весах предусмотрено три варианта конструктивного исполнения – электронный блок с жидкокристаллическим знакоцифровым индикатором и панелью управления закреплен на основании весового блока (базовый вариант исполнения весов); электронный блок с индикатором и панелью управления размещен на стойке, закрепленной на основании весового блока (исполнение 1 – по заказу); расположение электронного блока на удалении от весового на расстоянии до 1,5 м (исполнение 2 – по заказу).

	[image: image1.jpg]



	195196, Санкт-Петербург,

ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, офис 207

тел/факс: (812) 444-5558, 449-6550
http://allbalances.ru; e-mail: mail@vesisland.ru



