
	[image: image1.png]=)

ARG BOCH



Аналитические лабораторные весы серии  ВСЛ/А

	        Весы аналитические серии ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности.

	[image: image2.jpg]


Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 24104

Занесены в Госреестр под №25390-03


	
	Технические характеристики
Диапазон выборки массы: от 0 до НВП

Рабочая температура: от +50Сдо +400С

Диапазон допустимой влажности:  от 30 до 80 %
Габариты весов, мм:185х225х155
Габариты камеры весов, мм:195х275х406

Питание от сети 220 В, с частотой 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт, не более:10



Метрологические характеристики весов серии ВСЛ/А                                      Госреестр СИ РФ № 25390-03
	Модель 
	ВСЛ-60/0,1А
	ВСЛ-200/0,1А

	НПВ, г
	60
	200

	НмВП, г
	0.001
	0.001

	Дискретность, (d)г
	0.0001
	0.0001

	Цена поверочного деления (e=10d),г
	0.001
	0.001

	Класс точности  ГОСТ 24104-01
	(I) Специальный
	(I) Специальный

	Размер платформы, мм
	Ø90
	Ø90

	Встроенный калибровочный груз
	Есть
	Есть

	Цена (включая НДС), руб
	35 500
	44 900


Дополнительные особенности

· Полуавтоматическая калибровка весов встроенным грузом

· Высокая стеклянная витрина с тремя дверцами, удобная для взвешивания высоких объектов

· Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 13 единиц)

· Процентное взвешивание

· Люминесцентный дисплей
· Индикация сообщений об ошибках

· интерфейс RS 232C 
· Встроенный крюк для взвешивания под  весами (для определения плотности веществ и взвешивания предметов с магнитным полем)

	
	195196, Санкт-Петербург, 

ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, офис 207

тел/факс: (812) 444-5558, 449-6550
http://www.allbalances.ru; e-mail: mail@vesisland.ru



