|  | 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, офис 207 тел/факс: (812) 444-5558, 449-6550 http://allbalances.ru; e-mail: mail@vesisland.ru |
| --- | --- |

2007.  ПРАЙС-ЛИСТ на промышленные весы производства ZMP RADWAG, Польша

| Вид | Модель весов | Наибольший предел взвешивания | Дискретность | Размер весовой платформы, мм | Цена, руб. с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WPT/F 3/6C | 6 кг | 1/2 г | 300 х 300 | 26 800-00 |
|  | WPT/F 6/15C | 15 кг | 2/5 г | 300 х 300 | 26 800-00 |
|  | WPT/F 15/30C | 30 кг | 5/10 г | 300 х 300 | 26 800-00 |
| На аккумуляторе | WLC 1/A1 | 1 кг | 0,01 г | 128 х 128 | 19 400-00 |
|  | WLC 3/A2 | 3 кг | 0,05 г | 165 х 165 | 18 700-00 |
|  | WLC 6/A2 | 6 кг | 0,1 г | 165 х 165 | 18 700-00 |
|  | WLC 10/A2 | 10 кг | 0,1 г | 165 х 165 | 19 400-00 |
| IP 68 Нерж. сталь | WPT 3 H1 | 3 кг | 1 г | 200 х 150 | 36 760-00 |
|  | WPT 6 H2 | 6 кг | 2 г | 300 х 250 | 38 090-00 |
|  | WPT 15 H2 | 15 кг | 5 г | 300 х 250 | 38 090-00 |
|  | WPT 15 H3 | 15 кг | 5 г | 410 х 410 | 42 740-00 |
|  | WPT 30 H3 | 30 кг | 10 г | 410 х 410 | 43 410-00 |
|  | WPT 60 H3 | 60 кг | 20 г | 410 х 410 | 45 400-00 |
|  | WPT 150 H3 | 150 кг | 50 г | 410 х 410 | 45 970-00 |
|  | WPT 60 H4 | 60 кг | 20 г | 500 х 500 | 53 370-00 |
|  | WPT 150 H4 | 150 кг | 50 г | 500 х 500 | 54 000-00 |
|  | WPT 60 H5 | 60 кг | 20 г | 600 х 600 | 56 500-00 |
|  | WPT 150 H5 | 150 кг | 50 г | 600 х 600 | 58 500-00 |
|  | WPT 300 H5 | 300 кг | 100 г | 600 х 600 | 61 820-00 |
|  | WPT 150 H6 | 150 кг | 50 г | 800 х 800 | 87 850-00 |
|  | WPT 300 H6 | 300 кг | 100 г | 800 х 800 | 89 840-00 |
| IP 65 | WPT/4F 60 C6 | 60 кг | 20 г | 600 х 600 | 66 140-00 |
|  | WPT/4F 60 C7 | 60 кг | 20 г | 800 х 800 | 71 460-00 |
|  | WPT/4F 60 C8 | 60 кг | 20 г | 1000 х 1000 | 76 780-00 |
|  | WPT/4F 150 C6 | 150 кг | 50 г | 600 х 600 | 72 580-00 |
|  | WPT/4F 150 C7 | 150 кг | 50 г | 800 х 800 | 79 230-00 |
|  | WPT/4F 150 C8 | 150 кг | 50 г | 1000 х 1000 | 83 890-00 |
|  | WPT/4F 300 C6 | 300 кг | 100 г | 800 х 800 | 80 900-00 |
|  | WPT/4F 300 C7 | 300 кг | 100 г | 1000 х 1000 | 91 550-00 |
|  | WPT/4F 300 C8 | 300 кг | 100 г | 1200 х 1200 | 96 880-00 |
|  | WPT/4F 600 C6 | 600 кг | 500 г | 800 х 800 | 86 230-00 |
|  | WPT/4F 600 C7 | 600 кг | 500 г | 1000 х 1000 | 91 550-00 |
|  | WPT/4F 600 C8 | 600 кг | 500 г | 1200 х 1200 | 96 880-00 |
|  | WPT/4F 600 C9 | 600 кг | 500 г | 1500 х 1500 | 102 200-00 |

|  | WPC/4 600C6 | 600 кг | 200 г | 800 х 800 | 66 730,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WPC/4 1500C7 | 1500 кг | 500 г | 1000 х 1000 | 74 296,00 |
|  | WPC/4 1500C8 | 1500 кг | 500 г | 1200 х 1200 | 79 700,00 |
|  | WPC/4 3000C8 | 3000 кг | 1000 г | 1200 х 1200 | 80 783,00 |
|  | WPC/4 1500C8/9 | 1500 кг | 500 г | 1200 х 1500 | 82 400,00 |
|  | WPC/4 3000C8/9 | 3000 кг | 1000 г | 1200 х 1500 | 84 000,00 |
|  | WPC/4 1500C9 | 1500 кг | 500 г | 1500 х 1500 | 86 729,00 |
|  | WPC/4 3000C9 | 3000 кг | 1000 г | 1500 х 1500 | 92 130,00 |
|  | WPC/4 3000C10 | 3000 кг | 1000 г | 1500 х 2000 | 101 860,00 |
|  | WPC/4 6000C10 | 6000 кг | 2000 г | 1500 х 2000 | 104 563,00 |
|  | WPC/4 6000C11 | 6000 кг | 2000 г | 2000 х 2000 | 123 206,00 |
|  | WPC/4 10000C14 | 10000 кг | 2000 г | 2000 х 5000 | 251 314,00 |
|  | WPT/4 3000H10 | 3000 кг | 1000 г | 1500 х 2000 | 303 565,00 |
|  | WPT/4 6000H10 | 6000 кг | 2000 г | 1500 х 2000 | 356 122,00 |

| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ с покатом |
| --- |
| IP 68 Нерж. сталь | WPT/4N 400H1 | 400 кг | 0.2 кг | 840 х 860 | 135 230-00 |
|  | WPT/4N 400H2 | 400 кг | 0,2 кг | 1100 х 1200 | 147 550-00 |
|  | WPT/4N 800H2 | 800 кг | 0.5 кг | 1100 х 1200 | 161 520-00 |
|  | WPT/4N 800H3 | 800 кг | 0,5 кг | 1200 х 1500 | 164 430-00 |
|  | WPT/4N 1500H2 | 1500 кг | 0,5 кг | 1100 х 1200 | 180 290-00 |
|  | WPT/4N 1500H3 | 1500 кг | 0.5 кг | 1200 х 1500 | 208 800-00 |
|  | WPT/4N 1500H4 | 1500 кг | 0,5 кг | 1500 х 1500 | 219 870-00 |