	
	[image: image1.png]capT+lT@/<®M






 Новая серия весов СЕ -

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]



	Производитель: ЗАО «САРТОГОСМ»
Внесены в ГОСРЕЕСТР СИ РФ: № 33939-07
[image: image4.jpg]


     [image: image5.jpg]




	СЕ124-С, СЕ224-С
	СЕ 153 (-С), СЕ323 (-С), 
СЕ 423 (-С), СЕ623 (-С)
	СЕ612 (-С), 
СЕ812 (-С) 
	СЕ1502 (-С), СЕ2202 (-С), СЕ4202 (-С ) СЕ6202 (-С), СЕ2101 (-С), СЕ6101 (-С), СЕ8101 (-С) 


ПРАЙС-ЛИСТ
	Модель
	Наибольший предел

взвешивания

(НПВ), г
	Наименьший предел

взвешивания

(НмПВ), г
	Дискретность

отсчета

(d), мг
	Цена

поверочного деления,

(е), мг
	Класс

точности

по ГОСТ 24104-2001
	Гиря

для

калибровки  
	Размер 

чашки

весов
	Цена, 

руб.

	CE 124-C
	120
	0,01
	0,1
	1
	[image: image6.png]



	встроенная
	(  90
	69 500.-

	CE 224-C
	220
	0,01
	0,1
	1
	[image: image7.png]



	встроенная
	(  90
	75 000.-

	CE 153-C
	150
	0,02
	1
	10
	[image: image8.png]



	встроенная
	(  115
	45 900.-

	СЕ 323-С
	320
	0,02
	1
	10
	[image: image9.png]



	встроенная
	(  115
	49 800.-

	СЕ 423-С
	420
	0,02
	1
	10
	[image: image10.png]



	встроенная
	(  115
	55 500.-

	СЕ 623-С
	620
	0,02
	1
	10
	[image: image11.png]



	встроенная
	(  115
	59 500.-

	СЕ 612-С
	610
	0,5
	10
	100
	[image: image12.png]



	встроенная
	(  115
	34 000.-

	СЕ 812-С
	810
	0,5
	10
	100
	[image: image13.png]



	встроенная
	(  115
	36 500.-

	СЕ 1502-С
	1500
	0,5
	10
	100
	[image: image14.png]



	встроенная
	180 х 180
	42 500.-

	СЕ 2202-С
	2200
	0,5
	10
	100
	[image: image15.png]



	встроенная
	180 х 180
	46 600.-

	СЕ 4202-С
	4200
	0,5
	10
	100
	[image: image16.png]



	встроенная
	180 х 180
	54 200.-

	СЕ 2101-С
	2100
	5
	100
	-
	-
	встроенная
	180 х 180
	34 000.-

	СЕ 6101-С
	6100
	5
	100
	1000
	[image: image17.png]



	встроенная
	180 х 180
	36 900.-

	СЕ 8101-С
	8100
	5
	100
	1000
	[image: image18.png]



	встроенная
	180 х 180
	40 500.-

	СЕ 6202-С
	6200
	0,5
	10
	100
	[image: image19.png]



	встроенная
	180 х 180
	59 500.-


	Модель
	Наибольший предел

взвешивания

(НПВ), г
	Наименьший предел

взвешивания

(НмПВ), г
	Дискретность

отсчета

(d), мг
	Цена

поверочного деления,

(е), мг
	Класс

точности

по ГОСТ 24104-2001
	Гиря

для

калибровки
	Размер

чашки

весов
	Цена,

руб.

	СЕ 323
	320
	0,02
	1
	10
	[image: image20.png]



	200 г F1
	(  115
	45 000.-

	СЕ 423
	420
	0,02
	1
	10
	[image: image21.png]



	200 г E2
	(  115
	48 500.-

	СЕ 623
	620
	0,02
	1
	10
	[image: image22.png]



	500 г E2
	(  115
	52 500.-

	СЕ 612
	610
	0,5
	10
	100
	[image: image23.png]



	500 г F2
	(  115
	29 500.-

	СЕ 812
	810
	0,5
	10
	100
	[image: image24.png]



	500 г F2
	(  115
	33 000.-

	СЕ 1502
	1500
	0,5
	10
	100
	[image: image25.png]



	1 кг F1
	180 х 180
	41 000.-

	СЕ 2202
	2200
	0,5
	10
	100
	[image: image26.png]



	2 кг F1
	180 х 180
	45 000.-

	СЕ 4202
	4200
	0,5
	10
	100
	[image: image27.png]



	2 кг E2
	180 х 180
	48 500.-

	СЕ 6202
	6200
	0,5
	10
	100
	[image: image28.png]



	2 кг E2
	180 х 180
	52 500.-

	СЕ 2101
	2100
	5
	100
	-
	-
	2 кг F2
	180 х 180
	26 500.-

	СЕ 6101
	6100
	5
	100
	1000
	[image: image29.png]



	2 кг F2
	180 х 180
	29 900.-

	СЕ 8101
	8100
	5
	100
	1000
	[image: image30.png]



	5 кг F2
	180 х 180
	33 500.-


Класс точности указан  по ГОСТ 24104-2001 
[image: image31.png]


 специальный, [image: image32.png]


 высокий. 
[image: image33.png]



_1160232413

