Прецизионные лабораторные весы серии ВСЛ

Весы лабораторные электронные ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности.

Лабораторные весы серии  ВСЛ-200/1                                     Госреестр СИ РФ № 25390-03

|  | Модель | ВСЛ-200/1 |
| --- | --- | --- |
|  | НПВ, г | 200 |
|  | НмВП, г | 0.02 |
|  | Дискретность, (d)г | 0.001 |
|  | Цена поверочного деления (e=10d),г | 0.01 |
|  | Класс точности ГОСТ 24104-01 | (II)Высокий |
|  | Размер платформы,мм | Ø90 |
|  | Калибровочная гиря / руб | 200г.F1 / 1510 |
|  | Цена (включая НДС), руб | 19 000 |
|  | Габариты весов , мм: 178 * 184 * 178 Габариты витрины, мм: 310 * 250 * 195 Масса весов, кг: 6.7 |

Дополнительные особенности

- Высокая стеклянная витрина с тремя дверцами и стеклянной задней стенкой

- Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 13 единиц)

- Процентное взвешивание

- ЖК дисплей

- Индикация сообщений об ошибках

- Интерфейс RS 232C

- Встроенный крюк для взвешивания под  весами (для определения плотности веществ и взвешивания предметов с магнитным полем)

Лабораторные весы серии  ВСЛ-400/1                                           Госреестр СИ РФ № 25390-03

|  | Модель | ВСЛ-400/1 |
| --- | --- | --- |
|  | НПВ, г | 410 |
|  | НмВП, г | 0.02 |
|  | Дискретность, (d)г | 0.001 |
|  | Цена поверочного деления (e=10d),г | 0.01 |
|  | Класс точности ГОСТ 24104-01 | (II)Высокий |
|  | Размер платформы, мм | Ø90 |
|  | Калибровочная гиря / руб | 200г.F1 / 1510 |
|  | Цена (включая НДС), руб | 23 900 |
|  | Габариты весов, мм: 225*175*140 Габариты витрины, мм: 165*182*194 Масса весов, кг: 6.3 |

Дополнительные особенности

- Высокая стеклянная витрина с тремя дверцами

- Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 13 единиц)

- Процентное взвешивание

- ЖК дисплей c подсветкой

- Индикация сообщений об ошибках

- Интерфейс RS 232C

- Встроенный крюк для взвешивания под  весами (для определения плотности веществ и взвешивания предметов с магнитным полем)